## Log_Alteracoes
Data | Folha | Local | Resp. | Descrição da Alteração

## AA_CAMARA_MANOBRAS
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de caixa | Material da caixa | Material da tampa | Dimensão da caixa (mm) | Dimensão da tampa (mm) | Dispositivo de acesso | Ventilação | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota da tampa (m) | Profundidade à soleira (m) | Cota de soleira (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
CM1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Câmara de descarga de fundo | Alvenaria de blocos | Betão armado | DN1000 | DN650 | Degraus | Sim | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564 | 1.213 | 22.351
CM2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Câmara de medidor de caudal | Anéis de betão pre-fabricado | Betão simples | 1000x1000 | 500x500 | Degraus em ferro | Não | Auto-estrada
CM3 | [5 empty] | Câmara de redutora de pressão | Betão armado | Ferro fundido |  |  | Degraus em plástico |  | Berma
… | [5 empty] | Câmara de reguladora de caudal | Outro | Ferro fundido dúctil |  |  | Escada |  | Caminho
[6 empty] | Câmara de válvulas de seccionamento |  | Policloreto de vinilo |  |  | Escada portátil |  | Campo
[6 empty] | Câmara de ventosa |  | Polipropileno |  |  | Inexistente |  | Dunas
[6 empty] | Câmara de VRP e medidor de caudal |  | Outro |  |  | Outro |  | Em propriedade / terreno privado
[6 empty] | Outro | [6 empty] | Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_CONDUTA
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Colocação | Material | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Comprimento (m) | Profundidade (m) | Tipo de pavimento | Localização | Freguesia | Arruamento | Observações
T1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Apoiada | Aço |  |  | 197.332 | 0.8 | Areia | Acesso
T2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Câmara de manobras | Ferro fundido |  |  |  |  | Betonilha esquartelada | Auto-estrada
T3 | [5 empty] | Enterrada | Ferro fundido dúctil |  |  |  |  | Calçada à Portuguesa | Berma
… | [5 empty] | Suspensa | Fibra de vidro |  |  |  |  | Calçada de cubos | Caminho
[6 empty] | Outro | Policloreto de vinilo |  |  |  |  | Calçada de micro-cubo | Campo
[7 empty] | Poliester reforçado a fibra de vidro |  |  |  |  | Calçada de paralelo | Dunas
[7 empty] | Polietileno de alta densidade |  |  |  |  | Calçada de pedra calcária | Em propriedade / terreno privado
[7 empty] | Polietileno de baixa densidade |  |  |  |  | Calçada pré-fabricado betão | Em propriedade / terreno público
[7 empty] | Polietileno de média densidade |  |  |  |  | Laje de granito | Em terreno Ascendi
[7 empty] | Outro |  |  |  |  | Mato | Em terreno EP
[12 empty] | Micro cubo de calcário | Em terreno Euroscut
[12 empty] | Micro cubo de granito | Em via pedonal
[12 empty] | Mosaico cerâmico | Estacionamento
[12 empty] | Pedra de chão | Estrada
[12 empty] | Relva | Ilha
[12 empty] | Relva armada | Jardim
[12 empty] | Semi penetração betuminosa | Linha do metro
[12 empty] | Tapete betuminoso | Maciço
[12 empty] | Tartan | Muro
[12 empty] | Terra batida | Na baía de estacionamento
[12 empty] | Tout-venant | Na via
[12 empty] | Outro | No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_HIDRANTE
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de hidrante | Fabricante | Modelo | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do hidrante (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
H1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Boca de incêndio de parede | Alba | C9 plus | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564
H2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Boca de incêndio de pavimento | AVK | Classic | Auto-estrada
H3 | [5 empty] | Boca de rega | Bayard | Emeraude | Berma
… | [5 empty] | Marco de incêndio | Fresaco | Enterrado | Caminho
[6 empty] | Outro | Fucoli | Europa | Campo
[7 empty] | Fucoli somepal | Luso sul | Dunas
[7 empty] | Imp armature | Nostalgia | Em propriedade / terreno privado
[7 empty] | MAS | P6 | Em propriedade / terreno público
[7 empty] | MR | Pegase stop 2 | Em terreno Ascendi
[7 empty] | Pount-A-Mousson | Rationnel | Em terreno EP
[7 empty] | Outro | Retro | Em terreno Euroscut
[8 empty] | Saphir | Em via pedonal
[8 empty] | Série 78/742 | Estacionamento
[8 empty] | Somepal | Estrada
[8 empty] | Outro | Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_MEDIDOR_CAUDAL
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de medidor | Fabricante | Modelo | Colocação | Diâmetro nominal (mm) | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do terreno (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
MC1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Eletromagnético |  |  | Câmara de manobras |  | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564
MC2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Mecânico hélice |  |  | Nicho |  | Auto-estrada
MC3 | [5 empty] | Mecânico turbina |  |  | Reservatório |  | Berma
… | [5 empty] | Mecânico volumétrico |  |  | Outro |  | Caminho
[6 empty] | Parshal |  |  |  |  | Campo
[6 empty] | Radar |  |  |  |  | Dunas
[6 empty] | Ultra-sónico |  |  |  |  | Em propriedade / terreno privado
[6 empty] | Outro |  |  |  |  | Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_NO
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de nó | Colocação | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do terreno (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
N1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Derivação com 1 válvula | Apoiada | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564
N2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Derivação com 2 válvulas | Câmara de manobras | Auto-estrada
N3 | [5 empty] | Derivação com 3 válvulas | Enterrada | Berma
… | [5 empty] | Derivação com 4 válvulas | Nicho | Caminho
[6 empty] | Derivação sem válvulas | Reservatório | Campo
[6 empty] | Fim de rede | Suspensa | Dunas
[6 empty] | Ponto notável |  | Em propriedade / terreno privado
Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_RAMAL_LIGACAO
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de ramal | Material | Diâmetro nominal (mm) | Comprimento (m) | Profundidade (m) | Localização | Freguesia | Arruamento | Nº. de polícia | Observações
RA1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Balnear | Aço |  | 7.66 | 1.1 | Acesso
RA2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Bebedouro | Ferro fundido |  |  |  | Auto-estrada
RA3 | [5 empty] | Comércio | Ferro fundido dúctil |  |  |  | Berma
… | [5 empty] | Descarga de rede | Policloreto de vinilo |  |  |  | Caminho
[6 empty] | Habitação | Polietileno de alta densidade |  |  |  | Campo
[6 empty] | Hidrante | Polietileno de baixa densidade |  |  |  | Dunas
[6 empty] | Indústria | Polietileno de média densidade |  |  |  | Em propriedade / terreno privado
[6 empty] | Rede de incêndio predial | Outro |  |  |  | Em propriedade / terreno público
[6 empty] | Rega |  |  |  |  | Em terreno Ascendi
[6 empty] | Ventosa |  |  |  |  | Em terreno EP
[6 empty] | Outro |  |  |  |  | Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_VALVULA_DESCARGA
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de válvula | Fabricante | Modelo | Colocação | Tipo de montagem | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do terreno (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
VD1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Borboleta |  |  | Câmara de manobras | Descarga afogada |  |  | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.457
VD2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Cunha elástica |  |  | Enterrada | Descarga livre |  |  | Auto-estrada
VD3 | [5 empty] | Cunha metálica |  |  | Outro | Outro |  |  | Berma
… | [5 empty] | Outro | [6 empty] | Caminho
Campo
Dunas
Em propriedade / terreno privado
Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_VALVULA_REDUTORA_PRESSAO
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de válvula | Fabricante | Modelo | Diâmetro nominal (mm) | Pressão de montante (bar) | Pressão de jusante (bar) | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do terreno (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
VRP1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Diafragma |  |  |  | 6.7 | 3.5 | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564
VRP2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Pistão | [5 empty] | Auto-estrada
VRP3 | [5 empty] | Outro | [5 empty] | Berma
… | [11 empty] | Caminho
Campo
Dunas
Em propriedade / terreno privado
Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_VALVULA_SECCIONAMENTO
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de válvula | Fabricante | Modelo | Função | Colocação | Tipo de montagem | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do terreno (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
VS1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Borboleta |  |  | Seccionamento descarga | Caixa | Abocardada |  |  | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564
VS2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Cunha elástica |  |  | Seccionamento ramal | Câmara de manobras | Canhões lisos |  |  | Auto-estrada
VS3 | [5 empty] | Cunha metálica |  |  | Seccionamento rede | Enterrada | Eletrossoldadura |  |  | Berma
… | [5 empty] | Esfera |  |  | Seccionamento ventosa | Nicho | Flangeada |  |  | Caminho
[6 empty] | Macho 1/4 volta |  |  |  | Reservatório | Roscada |  |  | Campo
[6 empty] | Passador (tipo torneira) |  |  |  | Outro | Outro |  |  | Dunas
[6 empty] | Outro | [7 empty] | Em propriedade / terreno privado
Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro

## AA_VENTOSA
Código | Data de instalação | Fonte de informação | Estado de ciclo de vida | Entidade promotora | Entidade executante | Tipo de ventosa | Fabricante | Modelo | Diâmetro nominal (mm) | Pressão nominal (bar) | Localização | Coordenada M (m) | Coordenada P (m) | Cota do terreno (m) | Freguesia | Arruamento | Observações
V1 | aaaa-mm-dd | Tela final | Em serviço |  |  | Duplo efeito |  |  |  |  | Acesso | -46125.236 | 169009.258 | 23.564
V2 |  |  | Fora de serviço |  |  | Múltipla |  |  |  |  | Auto-estrada
V3 | [5 empty] | Simples |  |  |  |  | Berma
… | [5 empty] | Triplo efeito |  |  |  |  | Caminho
Campo
Dunas
Em propriedade / terreno privado
Em propriedade / terreno público
Em terreno Ascendi
Em terreno EP
Em terreno Euroscut
Em via pedonal
Estacionamento
Estrada
Ilha
Jardim
Linha do metro
Maciço
Muro
Na baía de estacionamento
Na via
No passeio
Parede
Passagem inferior
Passagem superior
Ponte
Praia
Rio
Rotunda
Separador central
Talude
Valeta
Outro